## ■表紙
工事名
長岡技術科学大学（上富岡町）附属図書館（Ⅱ期）改修機械設備工事
令和７年度
参考数量

## ■種目
(種目別内訳)
名称 |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
長岡技術科学大学（上富岡町）附属図書館（Ⅱ期）改修機械設備工事
| 直接工事費 |  | 1 | 式
| うち材料費 |  | 1 | 式
| うち労務費 |  | 1 | 式
計
共通費
Ⅰ． | 共通仮設費 |  | 1 | 式
Ⅱ． | 現場管理費 |  | 1 | 式
| うち建退協制度の掛金 |  | 1 | 式
| 工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額 |  | 1 | 式
| 工事原価のうち安全衛生経費 |  | 1 | 式
Ⅲ． | 一般管理費等 |  | 1 | 式
計
合計(工事価格)
| 消費税等相当額 |  | 1 | 式
工事費(総合計)

## ■科目（改修）
科目別内訳
名 称 |  | 摘 要 | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
Ⅰ， | 屋内設備
１， | 空調設備 |  | 1 | 式
２， | 換気設備 |  | 1 | 式
３， | 消火栓設備 |  | 1 | 式
４， | ガス設備 |  | 1 | 式
５， | 撤去工事 |  | 1 | 式
６， | 産業廃棄物処分費 |  | 1 | 式
屋内設備 合計
Ⅱ， | 屋外設備
１， | 排水設備 |  | 1 | 式
２， | 撤去工事 |  | 1 | 式
３， | 産業廃棄物処分費 |  | 1 | 式
屋外設備 合計
合 計

## ■中科目（改修）
中科目別内訳
科目名称 |  | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
Ⅰ， | 屋内設備
１， | 空調設備
| A）空調機器設備 |  | 1 | 式
| B）配管設備 |  | 1 | 式
小計
２， | 換気設備
| A）換気機器設備 |  | 1 | 式
| B）ダクト設備 |  | 1 | 式
小計
３， | 消火栓設備 |  | 1 | 式
小計
４， | ガス設備
| Ａ）新設工事 |  | 1 | 式
| Ｂ）撤去工事 |  | 1 | 式
| Ｃ)共通費 |  | 1 | 式
小計
５， | 撤去工事
| 空調設備 |  | 1 | 式
| 換気設備 |  | 1 | 式
| 消火栓設備 |  | 1 | 式
小計
６， | 産業廃棄物処分費
| 産業廃棄物積込費 |  | 1 | 式
| 産業廃棄物運搬費 |  | 1 | 式
| 産業廃棄物処分費 |  | 1 | 式
| ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事費 |  | 1 | 式
| ｱｽﾍﾞｽﾄ運搬処分費 |  | 1 | 式
小計
Ⅱ， | 屋外設備
１， | 排水設備
| 屋外排水設備 |  | 1 | 式
小計
２， | 撤去工事
| 排水設備 |  | 1 | 式
小計
３， | 産業廃棄物処分費
| 産業廃棄物積込費 |  | 1 | 式
| 産業廃棄物運搬費 |  | 1 | 式
| 産業廃棄物処分費 |  | 1 | 式
小計

## ■細目（改修）機械
細目別内訳
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅰ．屋内設備
１．空調設備
Ａ）空調機器設備
GHP-5 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ屋外機 | 冷:71.0kw、暖:80.0kw（寒冷地用） 防雪ﾌｰﾄﾞ（吹出側）、防振ｺﾞﾑ | 1 | 台
GHP-5-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天井ｶｾｯﾄ4方向 112型 冷房：11.2kw、暖房：12.5kw | 4 | 台
GHP-5-2 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天井吊形 90型 冷房：9.0kw、暖房：10.0kw | 3 | 台
GHP-6 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ屋外機 | 冷:71.0kw、暖:80.0kw（寒冷地用） 防雪ﾌｰﾄﾞ（吹出側）、防振ｺﾞﾑ | 1 | 台
GHP-6-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天井ｶｾｯﾄ4方向 112型 冷房：11.2kw、暖房：12.5kw | 4 | 台
GHP-6-2 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天井吊形 90型 冷房：9.0kw、暖房：10.0kw | 3 | 台
ﾘﾓｺﾝ | ﾜｲﾔｰﾄﾞ | 14 | 個
機器搬入費 |  | 2.4 | t
機器据付費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙内訳-1
ﾘﾓｺﾝ取付費 |  | 14 | 個
Ａ） 小計
Ｂ）配管設備
（冷媒管）
冷媒用被覆銅管 | ガス管 Φ15.9 | 25 | m
冷媒用被覆銅管 | ガス管 Φ22.2 | 16 | m
冷媒用被覆銅管 | ガス管 Φ25.4 | 14 | m
冷媒用被覆銅管 | ガス管 Φ28.6 | 110 | m
冷媒用被覆銅管 | 液管 Φ9.5 | 41 | m
冷媒用被覆銅管 | 液管 Φ12.7 | 36 | m
冷媒用被覆銅管 | 液管 Φ15.9 | 88 | m
（ドレン管）
結露防止層付硬質塩ビ管 | 屋内一般(ｲﾝﾍﾟｲ) 25A | 35 | m
結露防止層付硬質塩ビ管 | 屋内一般(ｲﾝﾍﾟｲ) 30A | 54 | m
結露防止層付硬質塩ビ管 | 屋内一般(ｲﾝﾍﾟｲ) 40A | 5 | m
硬質ポリ塩ビ管(VP) | 屋外架空 30A | 8 | m
硬質ポリ塩ビ管(VP) | 屋外架空 40A | 7 | m
（配管斫り貫通）
配管斫り貫通 | φ50×200L | 5 | か所
配管斫り貫通 | φ125×200L | 2 | か所
（防火区画貫通処理材）
防火区画貫通処理材 | φ100用 | 2 | 個
防火区画貫通処理材 | φ125用 | 2 | 個
スイッチボックス | 2個用 浅形 | 14 | 個
ケーブル | EM-CEE-1.25mm2-2C ころがし | 143 | m
ケーブル | EM-CEE-1.25mm2-2C 管内 | 62 | m
保護管 | GP28 露出 | 4 | m
金属製線ぴ | MM-1A | 28 | m
保温工事 | 保温化粧ケース共 | 1 | 式 |  |  | 別紙内訳-2
Ｂ） 小計
1 計
２．換気設備
A）機器設備
HEU-1 全熱交換ユニット | 天井ｶｾｯﾄ形 200φ×500CMH×70Pa 付属品共 | 8 | 台
ﾘﾓｺﾝ | 全熱交換器用 ﾜｲﾔｰﾄﾞ | 8 | 個
機器据付費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙内訳-3
ﾘﾓｺﾝ取付費 |  | 8 | 個
Ａ） 小計
Ｂ）ダクト設備
スパイラルダクト | 200φ | 60 | m
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD-200φ | 2 | 個
ベントキャップ | φ200 軒天用 防虫網付 SUS製 | 16 | 個
保温工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙内訳-4
（制御配線）
ケーブル | EM-CEE 1.25mm2-2C ころがし | 23 | m
ケーブル | EM-CEE 1.25mm2-2C 管内 | 16 | m
金属製線ぴ | MM-1A | 16 | m
配管斫り貫通 | φ200 200L | 16 | か所
Ｂ） 小計
２ 計
３．消火設備
屋内消火栓箱 総合形（一） 易操作性1号消火栓 | HB-1A（易操作）放水口付き 埋込形 | 2 | 個
配管用炭素鋼鋼管 | 白管 屋内一般 40A | 8 | m
配管用炭素鋼鋼管 | 白管 屋内一般 50A | 15 | m
配管用炭素鋼鋼管 | 白管 屋内一般 65A | 2 | m
テスト弁 | 40A | 1 | 個
配管切断 | 鋼管類 保温無し 65A | 1 | か所
保温工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙内訳-5
７． 計
４．ガス設備
Ａ）新設工事
{基本工事費}
貸付ｶﾞｽﾒｰﾀｰ | SPT40号 | 1 | 個
｛配管工事費｝
PLS管 | PC（1～5F）20mm | 1 | m
PE管 | 75㎜ | 1 | m
PE管 | 100㎜ | 11 | m
{ｶﾞｽ栓・ﾊﾞﾙﾌﾞ類取付工事費}
器具接続工事（GB） | 20mm | 2 | 個
{付帯工事費B}
ﾛﾝｸﾞｼｸﾞﾅﾙ敷設 | 15cm | 1 | m
ﾛﾝｸﾞｼｸﾞﾅﾙ敷設 | 30cm | 11 | m
標示ﾋﾟﾝ |  | 5 | か所
{土木工事費}
掘削埋戻 | 75mm | 1 | m
掘削埋戻 | 100mm | 11 | m
残土処理 |  | 4.4 | m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削・復旧 |  | 6.3 | ㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ切断 |  | 25 | m
骨材 | 改良土 | 3.4 | m3
{その他工事費}
交通誘導員 | 交通誘導員Ｂ | 6 | 人工
消雪ﾊﾟｲﾌﾟ撤去・復旧工 |  | 1 | 式
試掘工 |  | 1 | 式
Ａ）新設工事計
Ｂ）撤去工事
（配管工事）
配管撤去 | PE50A | 1 | m
配管撤去 | PE75A | 1 | m
配管撤去 | PE100A | 3 | m
配管撤去 | PLP(埋設）50A | 1 | m
｛ｶﾞｽﾒｰﾀｰ工事｝
ｶﾞﾞｽﾒｰﾀｰ撤去 | 売渡発振器付きﾒｰﾀｰ UNP40号 | 1 | 個
（土木工事費）
掘削埋戻 |  | 4.6 | m3
残土処理 |  | 4.6 | m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削・復旧 | 本復旧 t=6.5まで | 3 | ㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ | t=100 | 7 | m
平板ﾌﾞﾛｯｸ掘削・復旧 | 本復旧 | 1.4 | ㎡
骨材 | 改良土 | 3.8 | m3
（その他工事費）
交通誘導員 | 交通誘導員Ｂ | 4 | 人工
捨管窒素置換工 |  | 1 | 式
Ｂ）撤去工事計
Ｃ）共通費
共通仮設費 |  | 1 | 式
諸経費 |  | 1 | 式
Ｃ）共通費計
４． 計
５ 撤去工事
１）空調設備撤去
A）空調機器設備 撤去 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙内訳-6
B）配管設備 撤去 | 冷媒管､ﾄﾞﾚﾝ管､蒸気配管､冷却水管 | 1 | 式 |  |  | 別紙内訳-7
C)保温材撤去 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙内訳-8
D)冷媒フロン回収 |  | 1 | 式
１） 計
２）換気設備撤去
ダクト設備 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙内訳-9
２） 計
３）消火栓設備撤去
消火栓設備撤去 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙内訳-10
３） 計
５． 計
６．産業廃棄物処分費
産業廃棄物積込費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙内訳-11
産業廃棄物運搬費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙内訳-12
産業廃棄物処分費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙内訳-13
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙内訳-14
ｱｽﾍﾞｽﾄ運搬処分費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙内訳-15
６． 計
Ⅱ．屋外設備
１．排水設備
硬質ポリ塩化ビニル管（VU) | VU65 地中埋設 | 1 | m
硬質ポリ塩化ビニル管（VU) | VU100 地中埋設 | 20 | m
硬質ポリ塩化ビニル管（VU) | VU150 地中埋設 | 139 | m
小口径塩ビ桝 Aﾀｲﾌﾟ．樹脂蓋 | 200φ×150A 800H | 1 | 個
小口径塩ビ桝 Aﾀｲﾌﾟ．樹脂蓋 | 200φ×150A 1000H | 2 | 個
小口径塩ビ桝 Aﾀｲﾌﾟ．樹脂蓋 | 200φ×150A 1100H | 3 | 個
小口径塩ビ桝 Aﾀｲﾌﾟ．樹脂蓋 | 200φ×150A 1200H | 3 | 個
小口径塩ビ桝 Aﾀｲﾌﾟ．樹脂蓋 | 200φ×150A 1400H | 2 | 個
小口径塩ビ桝 Aﾀｲﾌﾟ．樹脂蓋 | 300φ×150A 800H | 2 | 個
小口径塩ビ桝 Aﾀｲﾌﾟ．樹脂蓋 | 300φ×150A 1000H | 2 | 個
小口径塩ビ桝 Aﾀｲﾌﾟ．樹脂蓋 | 300φ×150A 1100H | 4 | 個
小口径塩ビ桝 Aﾀｲﾌﾟ．樹脂蓋 | 300φ×150A 1200H | 5 | 個
小口径塩ビ桝 Aﾀｲﾌﾟ．樹脂蓋 | 300φ×150A 1400H | 2 | 個
小口径塩ビ桝 Bﾀｲﾌﾟ．樹脂蓋 | 300φ×150A 900H | 1 | 個
小口径塩ビ桝 Bﾀｲﾌﾟ．樹脂蓋 | 300φ×150A 1100H | 1 | 個
小口径塩ビ桝 Bﾀｲﾌﾟ．樹脂蓋 | 300φ×150A 1200H | 1 | 個
防護蓋 | T-8 蓋径200 蝶番袋穴式 | 10 | 個
防護蓋 | T-8 蓋径300 蝶番袋穴式 | 7 | 個
１． 計
２．撤去工事
配管類 撤去 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙内訳-16
桝類 撤去 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙内訳-17
排水土工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙内訳-18
２． 計
３．産業廃棄物処分費
産業廃棄物積込費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙内訳-19
産業廃棄物運搬費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙内訳-20
産業廃棄物処分費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙内訳-21
３． 計

## ■別紙明細機械
別紙明細内訳
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単価 | 金額 | 備考
別紙内訳-1 | 機器搬据付
機器据付費
GHP-5,6 空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 室外機 床置き型 71.0 | 2 | 台
GHP-5-1,6-1 空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 屋内機 天井ｶｾｯﾄ４方向形 112形 | 8 | 台
GHP-5-2,6-2 空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 屋内機 天井吊形 90形 | 6 | 台
計
別紙内訳-2 | 保温工事
保温化粧ケース | 140ｘ80mm | 32 | m
計
別紙内訳-3 | 機器据付費
機器据付費
HEU-1 全熱交換ユニット | 天井ｶｾｯﾄ形 天井吊 200φ×500CMH×70Pa 付属品共 | 8 | 台
計
別紙内訳-4 | 保温工事（換気ダクト）
スパイラルダクト保温 | 保温厚25mm 32K GW 屋内隠ぺい | 60 | ㎡
計
別紙内訳-5 | 保温工事（消火管）
給水管保温 | 40A 天井内 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 8 | m
給水管保温 | 50A 天井内 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 15 | m
給水管保温 | 65A 天井内 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 2 | m
計
別紙内訳-6 | 空調機器撤去
A）空調機器設備 撤去
GHP-既3 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 取外し | 屋外機 床置形 冷房71.0kW | 2 | 台
GHP-既3-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 取外し | 屋内機 天ｶｾ4方向形 冷房11.2kW | 9 | 台
GHP-既3-2 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 取外し | 屋内機 天吊形 冷房11.2kW | 4 | 台
ACP-既3 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 撤去 | 屋外機 天ｶｾ4方向形 冷房10.0kW | 1 | 台
ACP-既3 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 撤去 | 屋内機 天ｶｾ4方向形 冷房10.0kW | 1 | 台
機器類搬出費 |  | 2.2 | t
計
別紙内訳-7 | 配管撤去
B）配管設備 撤去
（冷媒配管）
断熱材被覆銅管 | ガス管 φ15.9 | 47 | m
断熱材被覆銅管 | ガス管 φ22.2 | 29 | m
断熱材被覆銅管 | ガス管 φ25.4 | 35 | m
断熱材被覆銅管 | ガス管 φ28.6 | 39 | m
断熱材被覆銅管 | ガス管 φ31.8 | 14 | m
断熱材被覆銅管 | ガス管 φ38.1 | 13 | m
断熱材被覆銅管 | 液管 φ9.5 | 76 | m
断熱材被覆銅管 | 液管 φ12.7 | 55 | m
断熱材被覆銅管 | 液管 φ15.9 | 19 | m
断熱材被覆銅管 | 液管 φ19.1 | 27 | m
（ﾄﾞﾚﾝ管）
硬質ポリ塩化ビニル管 | 25A 屋内一般 | 35 | m
硬質ポリ塩化ビニル管 | 30A 屋内一般 | 44 | m
硬質ポリ塩化ビニル管 | 40A 屋内一般 | 13 | m
硬質ポリ塩化ビニル管 | 30A 屋外 | 20 | m
硬質ポリ塩化ビニル管 | 40A 屋外 | 8 | m
（蒸気配管）
配管用炭素鋼鋼管（黒） | SGP 20A 屋内一般 | 42 | m
配管用炭素鋼鋼管（黒） | SGP 25A 屋内一般 | 36 | m
配管用炭素鋼鋼管（黒） | SGP 32A 屋内一般 | 4 | m
配管用炭素鋼鋼管（黒） | SGP 50A 屋内一般 | 5 | m
（冷却水管）
配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 150A 屋内一般 | 25 | m
計
別紙内訳-8 | 配管保温撤去
１）空調設備撤去
C）保温材撤去
（冷却水）
冷却水管保温 | 150A 天井内 ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 GW ALGC | 25 | m
（蒸気管）
蒸気管保温 | 20A 天井内 ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 GW ALGC | 42 | m
蒸気管保温 | 25A 天井内 ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 GW ALGC | 36 | m
蒸気管保温 | 32A 天井内 ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 GW ALGC | 4 | m
蒸気管保温 | 50A 天井内 ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 GW ALGC | 5 | m
計
別紙内訳-9 | 換気ダクト撤去
２）換気設備撤去
ダクト設備
スパイラルダクト | φ200 | 5 | m
スパイラルダクト | φ250 | 7 | m
長方形ダクト | 0.5mm | 30.7 | ㎡
長方形ダクト | 0.6mm | 73 | ㎡
長方形ダクト | 0.8mm | 73 | ㎡
長方形ダクト | 1.0mm | 23.4 | ㎡
チャンバー | 0.6mm | 11.5 | ㎡
チャンバー | 0.8mm | 16.2 | ㎡
チャンバー | 1.2mm | 51.7 | ㎡
ボックス | 0.6mm | 13 | ㎡
ボックス | 0.8mm | 5.4 | ㎡
ボックス | 1.0mm | 35 | ㎡
ダンパー | 0.5m2以下 VD | 5 | 個
ダンパー | 1.0m2以下 FD | 1 | 個
アネモ | C2 #25 | 9 | 個
線状吹出口 | BL-D L=2000 | 16 | 個
吹出口 | ユニバーサル形 | 6 | 個
ダクト端部閉塞 | 板圧1.6mm | 1.3 | ㎡
計
別紙内訳-10 | 消火設備撤去
８）消火栓設備撤去
HB-1A 屋内消火栓ﾎﾞｯｸｽ | 埋込型（総合型､易操作1号消火栓） | 2 | 台
（消火配管）
配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 40A 屋内一般 | 8 | m
配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 50A 屋内一般 | 15 | m
配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 65A 屋内一般 | 2 | m
配管切断（鋼管） | 保温無し 65A | 1 | か所
計
別紙内訳-11 | 産廃積込費
産業廃棄物積込費
鉄くず | H2 | 3.1 | t
保温材 | グラスウール | 3.2 | m3
廃プラくず |  | 0.1 | t
計
別紙内訳-12 | 産廃運搬費
産業廃棄物運搬費
金属類 | DID有 10t車 | 12.7 | m3
保温材 | DID有 10t車 | 3.2 | m3
プラスチック類 | DID有 10t車 | 0.3 | m3
計
別紙内訳-13 | 産廃処分費
産業廃棄物処分費
有価品 | 鋼管くず H2 | 3.1 | t
発生材処分 | 保温材 | 3.2 | m3
発生材処分 | プラスチック類 | 0.3 | m3
計
別紙内訳-14 | アスベスト撤去工事
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事
１．ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材撤去工事
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材撤去 | ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ部 300ｘ200 | 112 | か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材撤去 | ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ部 400ｘ250 | 11 | か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材撤去 | ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ部 500ｘ250 | 32 | か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材撤去 | ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ部 550ｘ350 | 2 | か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材撤去 | ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ部 600ｘ250 | 8 | か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材撤去 | ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ部 700ｘ250 | 3 | か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材撤去 | ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ部 700ｘ300 | 7 | か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材撤去 | ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ部 850ｘ250 | 10 | か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材撤去 | ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ部 1300ｘ400 | 21 | か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材撤去 | ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ部 1550ｘ350 | 2 | か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材撤去 | ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ部 2000ｘ450 | 3 | か所
２．安全衛生設備機器等工事
安全対策費 | 防護具、マスク他 | 72 | 組
掲示板・お知らせ看板設置 |  | 1 | 基
床養生 | ビニールシート | 933 | ㎡
密封処理 | ダクトフランジ 排気袋梱包・安定化薬剤処理 | 211 | か所
清掃 HEPAﾌｨﾙﾀｰ付真空掃除機 |  | 933 | ㎡
場内廃材小運搬 |  | 12 | m3
廃材積込 |  | 12 | m3
３．書類作成費 | 届出、作業主任者、現場管理他 | 1 | 式
計
別紙内訳-15 | アスベスト運搬処分費
特別監理産業廃棄物収集運搬 | 廃石綿（レベル２） | 1 | 台
ｱｽﾍﾞｽﾄ等処分費 | 廃石綿（レベル２） | 12 | m3
計
別紙内訳-(17) | 排水土工事
根切り | 機械 バックホウ0.28m3 | 51.3 | m3
埋戻し | 機械 バックホウ0.28m3 | 36.1 | m3
山砂 |  | 15.2 | m3
建設発生土処理 | 構内敷均し | 15.2 | m3
計
別紙内訳-16 | 屋外配管撤去
６）排水設備撤去
ヒューム管 | 150A 地中配管 | 91 | m
鋳鉄管 | 100A 地中配管 | 6 | m
硬質ポリ塩化ビニル管 | 50A 地中配管 | 1 | m
硬質ポリ塩化ビニル管 | 80A 地中配管 | 1 | m
硬質ポリ塩化ビニル管 | 100A 地中配管 | 12 | m
硬質ポリ塩化ビニル管 | 125A 地中配管 | 4 | m
硬質ポリ塩化ビニル管 | 150A 地中配管 | 33 | m
配管用炭素鋼鋼管(白) | 50A 地中配管 | 4 | m
配管用炭素鋼鋼管(白) | 65A 地中配管 | 8 | m
配管用炭素鋼鋼管(白) | 80A 地中配管 | 4 | m
配管用炭素鋼鋼管(白) | 100A 地中配管 | 13 | m
配管用炭素鋼鋼管(白) | 150A 地中配管 | 2 | m
配管切断（樹脂管） | 保温無し 50A | 1 | か所
配管切断（樹脂管） | 保温無し 65A | 2 | か所
配管切断（樹脂管） | 保温無し 100A | 7 | か所
配管切断（樹脂管） | 保温無し 150A | 9 | か所
配管切断（鋼管類） | 保温無し 50A | 1 | か所
配管切断（鋼管類） | 保温無し 80A | 1 | か所
配管切断（鋼管類） | 保温無し 100A | 6 | か所
配管切断（鋼管類） | 保温無し 125A | 1 | か所
配管切断（CIP） | 保温無し 100A | 1 | か所
配管切断（HP） | 保温無し 150A（鋼管引用） | 11 | か所
計
別紙内訳-17 | 桝類撤去
桝類撤去 | φ450 ～600H | 2 | 個
桝類撤去 | φ500 ～750H | 4 | 個
桝類撤去 | φ500 ～850H | 4 | 個
桝類撤去 | φ500 ～950H | 5 | 個
桝類撤去 | φ500 ～1050H | 3 | 個
桝類撤去 | φ500 ～1150H | 2 | 個
桝類撤去 | φ900 ～1300H | 9 | 個
計
別紙内訳-18 | 撤去工事（排水土工事）
カッター入れ | コンクリート | 120.7 | m
根切り | 機械 バックホウ0.28m3 | 209 | m3
埋戻し | 機械 バックホウ0.28m3 | 146 | m3
平板舗装撤去 | 300ｘ300ｘ60 | 18.2 | ㎡
平板舗装復旧 | 300ｘ300ｘ60 | 18.2 | ㎡
山砂 |  | 63 | m3
建設発生土処理 |  | 63 | m3
山砂 | 埋殺し | 5 | m3
コンクリート工事 | インバート用モルタル | 0.1 | m3
コンクリート工事 | t=15 | 0.3 | m3
計
別紙内訳-19 | 産業廃棄物積込
産業廃棄物積込費
鉄くず | H2 | 1 | t
廃プラくず |  | 0.3 | t
コンクリートガラ |  | 32 | t
計
別紙内訳-20 | 産業廃棄物運搬
産業廃棄物積込費
金属類 | DID有 10t車 | 0.4 | m3
プラスチック類 | DID有 10t車 | 1.5 | m3
コンクリートがら | DID有 10t車 | 12.9 | m3
計
別紙内訳-21 | 産業廃棄物積込分担費
産業廃棄物処分費
有価品 | 鋼管くず H2 | 1 | t
発生材処分 | プラスチック類 | 1.5 | m3
発生材処分 | コンクリート類 有筋 | 32 | t
計